{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]]}
["附件2"]
["产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单"]
["序号","生产单位","生产单位所在地","抽查时间","产品名称","规格型号","生产日期/批号","主要不合格项目"]
[1,"温州申银防爆电机有限公司","浙江省","2022年","隔爆型三相异步电动机","YBM-112M-2,4kW,380/660V","2022年8月","隔爆接合面"]
[{"$nulls":3},"2021年","隔爆型三相异步电动机","YB3-80M2-4   0.75kW  380V",2021.8,"隔爆接合面"]
[2,"江苏兆昌防爆电器有限公司","江苏省","2022年","LED防爆灯","BAT95-X 85～ 265V","2022.09.01","非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验"]
[{"$nulls":3},"2020年","LED防爆平台灯","BET85-B200 AC85-265V","/","外壳耐压试验,隔爆接合面参数"]