{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[6,3,7,3],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2]]}
["附件2"]
["产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单"]
["序号","生产单位","生产单位所在地","抽查时间","产品名称","规格型号","生产日期/批号","主要不合格项目"]
[1,"河北庆龙线缆有限公司","河北省","2022年","额定电压10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆)","JKLYJ-10 1×50","2022.05.09","绝缘热延伸"]
[{"$nulls":3},"2021年","铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆","YJLV 0.6/1kV 3*25mm²(YJLV-0.6/1 3×25)","2020-08-21","绝缘热延伸"]
[2,"河南宏通电缆有限公司","河南省","2022年","电力电缆（交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆）","YJLV22 0.6/1KV 3*25+1*16mm² (YJLV22-0.6/1 3×25+1×16)","2022年9月18日","绝缘热延伸"]
[{"$nulls":3},"2020年","电力电缆","YJLV22-0.6/1  3×25","2019-10-13","绝缘热延伸--载荷下伸长率(%)"]
[{"$nulls":4},"电力电缆","YJLV22-0.6/1  3×25+1×16","2019-10-03","绝缘热延伸--载荷下伸长率(%)"]
[3,"湖北汉邦电缆有限公司","湖北省","2022年","聚氯乙烯绝缘无护套电线（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5","2022/8/9","绝缘平均厚度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后断裂伸长率"]
[{"$nulls":3},"2019年","交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆","YJV 5×10 0.6/1KV（YJV-0.6/1 5×10）","2019年8月5日","绝缘收缩试验(%)"]